焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1日 （金） | ０．１４０ | ０．１３６ | ０．１３２ | ０．１３３ | ０．１６３ |
| 2月7日 （木） | ０．１２４ | ０．１１８ | ０．１３８ | ０．１３１ | ０．１５８ |
| 2月8日 （金） | ０．１２５ | ０．１１７ | ０．１３６ | ０．１２７ | ０．１５５ |
| 2月13日 （水） | ０．１２２ | ０．１３２ | ０．１１８ | ０．１２３ | ０．１６１ |
| 2月15日 （金） | ０．１３４ | ０．１３７ | ０．１２７ | ０．１２５ | ０．１５８ |
| 2月20日 （水） | ０．１１２ | ０．１３０ | ０．１３８ | ０．１３１ | ０．１５５ |
| 2月22日 （金） | ０．１１１ | ０．１１５ | ０．１３０ | ０．１２２ | ０．１６７ |
| 2月27日 （水） | ０．１２５ | ０．１３０ | ０．１１２ | ０．１３４ | ０．１６８ |