焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月1日 （金） | ０．１２３ | ０．１２７ | ０．１１９ | ０．１３２ | ０．１６０ |
| 3月6日 （水） | ０．１１９ | ０．１２６ | ０．１２２ | ０．１３２ | ０．１６５ |
| 3月8日 （金） | ０．１１７ | ０．１２４ | ０．１４０ | ０．１２７ | ０．１６６ |
| 3月13日 （水） | ０．１２９ | ０．１２５ | ０．１２６ | ０．１３３ | ０．１６５ |
| 3月15日 （金） | ０．１１６ | ０．１３１ | ０．１１５ | ０．１１６ | ０．１５２ |
| 3月22日 （金） | ０．１２９ | ０．１１３ | ０．１２２ | ０．１３２ | ０．１６７ |
| 3月27日 （水） | ０．１０４ | ０．１１０ | ０．１２５ | ０．１１９ | ０．１５９ |
| 3月29日 （金） | ０．１０４ | ０．１２０ | ０．１２７ | ０．１２０ | ０．１５１ |