柏市最終処分場での放射線量測定結果について

柏市最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　A2700

2

4

測定箇所

1

3

8

5

10

旧水処理施設前

柏市最終処分場

7

9

11

柏市最終処分場

前原会館前

6

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月1日 （金） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.14 |
|  | 1.0ｍ | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.15 |
| 3月6日 （水） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0.30 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 0.30 | 0.16 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.18 |
| 3月8日 （金） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.15 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.32 | 0.30 | 0.15 |
| 3月13日 （水） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.11 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.15 |
|  | 1.0ｍ | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.16 |
| 3月15日 （金） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.14 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.17 |
| 3月22日 （金） | 0.05ｍ | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.16 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.15 |
| 3月27日 （水） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.12 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.20 | 0.32 | 0.31 | 0.14 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.17 |
| 3月29日 （金） | 0.05ｍ | 0.23 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.12 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.14 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.15 |