柏市第二最終処分場での放射線量測定結果について

柏市第二最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【柏市第二最終処分場】

測定箇所

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月4日 （水） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| 4月6日 （金） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月11日 （水） | 0.05ｍ | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| 4月13日 （金） | 0.05ｍ | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| 4月18日 （水） | 0.05ｍ | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 4月20日 （金） | 0.05ｍ | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
| 4月25日 （水） | 0.05ｍ | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| 4月27日 （金） | 0.05ｍ | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |