柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　CP-100

【南部クリーンセンター】

南増尾第２公園

柏楽園第３公園

1

4

7

柏市第二清掃工場

(南部クリーンセンター)

2

3

6

5

測定箇所

８

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月11日 （月） | 0.5ｍ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.29 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.27 |  |
| 7月12日 （火） | 0.5ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.26 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.27 |  |

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 7月13日 （水） | 0.05ｍ | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.28 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.25 |  |
| 7月14日 （木） | 0.05ｍ | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.24 | 0.35 |  |
|  | 0.5ｍ | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.31 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.27 |  |
| 7月15日 （金） | 0.05ｍ | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.40 |  |
|  | 0.5ｍ | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.30 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.25 |  |
| 7月19日 （火） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.34 |  |
|  | 0.5ｍ | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.27 |  |
| 7月20日 （水） | 0.05ｍ | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.34 |  |
|  | 0.5ｍ | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.27 |  |
|  | 1.0ｍ | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.27 |  |
| 7月21日 （木） | 0.05ｍ | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.22 |
|  | 0.5ｍ | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.20 |
| 7月22日 （金） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.21 |
| 7月25日 （月） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| 7月26日 （火） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.27 | 0.34 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.18 |
| 7月27日 （水） | 0.05ｍ | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.44 | 0.29 | 0.35 | 0.32 |
|  | 0.5ｍ | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| 7月28日 （木） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.31 |
|  | 0.5ｍ | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 7月29日 （金） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.45 | 0.27 | 0.35 | 0.21 |
|  | 0.5ｍ | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |