柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　CP-100

【南部クリーンセンター】

南増尾第２公園

柏楽園第３公園

1

4

7

柏市第二清掃工場

(南部クリーンセンター)

2

3

6

5

測定箇所

８

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月1日 （火） | 0.05ｍ | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.21 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 11月2日 （水） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 11月4日 （金） | 0.05ｍ | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.22 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.17 |
|  | 1.0ｍ | 0.23 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| 11月7日 （月） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| 11月8日 （火） | 0.05ｍ | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.21 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| 11月9日 （水） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
| 11月10日 （木） | 0.05ｍ | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| 11月11日 （金） | 0.05ｍ | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.17 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.14 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.14 |
| 11月14日 （月） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 11月15日 （火） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月16日 （水） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| 11月17日 （木） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.31 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.18 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| 11月18日 （金） | 0.05ｍ | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.18 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
| 11月21日 （月） | 0.05ｍ | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 0.17 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.19 |
| 11月22日 （火） | 0.05ｍ | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
|  | 1.0ｍ | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.18 |
| 11月24日 （木） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| 11月25日 （金） | 0.05ｍ | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
| 11月28日 （月） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.19 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| 11月29日 （火） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| 11月30日 （水） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.27 | 0.19 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |