柏市最終処分場での放射線量測定結果について

柏市最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　CP-100

2

4

測定箇所

1

3

8

5

10

旧水処理施設前

柏市最終処分場

7

9

11

柏市最終処分場

前原会館前

6

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月1日 （木） | 0.05ｍ | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.26 |
| 12月2日 （金） | 0.05ｍ | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.24 |
| 12月5日 （月） | 0.05ｍ | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.26 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.38 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.25 |
| 12月6日 （火） | 0.05ｍ | 0.32 | 0.44 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.24 |
| 12月7日 （水） | 0.05ｍ | 0.44 | 0.43 | 0.29 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.14 |
|  | 0.5ｍ | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.23 |
| 12月8日 （木） | 0.05ｍ | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.22 |
| 12月9日 （金） | 0.05ｍ | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.31 |
|  | 0.5ｍ | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.27 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.24 |
| 12月12日 （月） | 0.05ｍ | 0.41 | 0.42 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.48 | 0.50 | 0.29 |
|  | 0.5ｍ | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.45 | 0.26 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.26 |
| 12月13日 （火） | 0.05ｍ | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.36 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.23 |
| 12月14日 （水） | 0.05ｍ | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.22 |
|  | 0.5ｍ | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.23 |
| 12月15日 （木） | 0.05ｍ | 0.40 | 0.44 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.45 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 0.26 |

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月16日 （金） | 0.05ｍ | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.24 |
| 12月19日 （月） | 0.05ｍ | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.18 |
|  | 1.0ｍ | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.24 |
| 12月20日 （火） | 0.05ｍ | 0.41 | 0.48 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.51 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.27 |
|  | 0.5ｍ | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.40 | 0.25 |
| 12月21日 （水） | 0.05ｍ | 0.41 | 0.44 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.24 |
| 12月22日 （木） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.25 |
| 12月26日 （月） | 0.05ｍ | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.27 |
| 12月27日 （火） | 0.05ｍ | 0.41 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.49 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.24 |
| 12月28日 （水） | 0.05ｍ | 0.39 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.25 |