柏市最終処分場での放射線量測定結果について

柏市最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　CP-100

測定箇所

※この放射線量マップにつきましては，平成１７年の現地調査を

もとに作成した都市計画図を編集したものを使用しています。

（施設拡大図）

①

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

前原会館前

柏市最終処分場

⑥

⑦

旧水処理施設前

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1日 （水） | 0.05ｍ | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | - | 0.36 | 0.46 | 0.23 |
|  | 0.5ｍ | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | - | 0.39 | 0.44 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | - | 0.38 | 0.38 | 0.25 |
| 2月3日 （金） | 0.05ｍ | 0.37 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | - | 0.40 | 0.43 | 0.17 |
|  | 0.5ｍ | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | - | 0.42 | 0.44 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | - | 0.42 | 0.42 | 0.25 |
| 2月8日 （水） | 0.05ｍ | 0.37 | 0.43 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.30 | - | 0.36 | 0.43 | 0.23 |
|  | 0.5ｍ | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | - | 0.40 | 0.45 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | - | 0.39 | 0.37 | 0.23 |
| 2月10日 （金） | 0.05ｍ | 0.38 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | - | 0.54 | 0.44 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | - | 0.42 | 0.41 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | - | 0.42 | 0.49 | 0.25 |
| 2月15日 （水） | 0.05ｍ | 0.39 | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | - | 0.36 | 0.46 | 0.24 |
|  | 0.5ｍ | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | - | 0.42 | 0.44 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | - | 0.39 | 0.44 | 0.26 |
| 2月17日 （金） | 0.05ｍ | 0.42 | 0.42 | 0.24 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | - | 0.45 | 0.44 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.29 | 0.37 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | - | 0.39 | 0.40 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.34 | - | 0.41 | 0.44 | 0.24 |
| 2月22日 （水） | 0.05ｍ | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | - | 0.50 | 0.43 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | - | 0.40 | 0.38 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | - | 0.41 | 0.38 | 0.25 |
| 2月24日 （金） | 0.05ｍ | 0.43 | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.24 |
|  | 0.5ｍ | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.41 | 0.43 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.42 | 0.26 |
| 2月29日 （水） | 0.05ｍ | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.19 | 0.37 | 0.32 | 0.15 |
|  | 0.5ｍ | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.19 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.21 |