柏市第二最終処分場での放射線量測定結果について

柏市第二最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　CP-100

【柏市第二最終処分場】

測定箇所

①

②

③

④

柏市第二最終処分場

Ｎ

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月3日 （月） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| 10月4日 （火） | 0.05ｍ | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月5日 （水） | 0.05ｍ | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| 10月6日 （木） | 0.05ｍ | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| 10月7日 （金） | 0.05ｍ | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.31 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| 10月11日 （火） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| 10月12日 （水） | 0.05ｍ | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
|  | 0.5ｍ | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 10月13日 （木） | 0.05ｍ | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| 10月14日 （金） | 0.05ｍ | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
|  | 0.5ｍ | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.22 |
| 10月17日 （月） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.31 |
|  | 0.5ｍ | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| 10月18日 （火） | 0.05ｍ | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.33 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| 10月19日 （水） | 0.05ｍ | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| 10月20日 （木） | 0.05ｍ | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月21日 （金） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| 10月24日 （月） | 0.05ｍ | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| 10月25日 （火） | 0.05ｍ | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.34 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| 10月26日 （水） | 0.05ｍ | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
|  | 0.5ｍ | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| 10月27日 （木） | 0.05ｍ | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.33 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| 10月28日 （金） | 0.05ｍ | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| 10月31日 （月） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |