焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月2日 （水） | ０．０９０ | ０．０９７ | ０．１０３ | ０．０９７ | ０．１２１ |
| 4月4日 （金） | ０．０８２ | ０．０９４ | ０．０９１ | ０．０９５ | ０．１２９ |
| 4月9日 （水） | ０．０９２ | ０．１１２ | ０．０９７ | ０．０９７ | ０．１４０ |
| 4月11日 （金） | ０．０９７ | ０．０９９ | ０．０９８ | ０．０９９ | ０．１３３ |
| 4月16日 （水） | ０．１０５ | ０．０９６ | ０．０９３ | ０．１０１ | ０．１２１ |
| 4月18日 （金） | ０．０９７ | ０．１０１ | ０．１０３ | ０．０８８ | ０．１１６ |
| 4月23日 （水） | ０．０９６ | ０．１００ | ０．１０５ | ０．１０９ | ０．１２５ |
| 4月25日 （金） | ０．０９４ | ０．０９４ | ０．０９２ | ０．１０８ | ０．１３２ |
| 4月30日 （水） | ０．０８２ | ０．０８７ | ０．１０３ | ０．０９３ | ０．１２４ |