焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月2日 （金） | ０．０９５ | ０．１０９ | ０．１０１ | ０．１０５ | ０．１１３ |
| 5月7日 （水） | ０．０８１ | ０．０９８ | ０．０９２ | ０．０９１ | ０．１２３ |
| 5月9日 （金） | ０．０８６ | ０．０９４ | ０．０８６ | ０．１０９ | ０．１２５ |
| 5月14日 （水） | ０．１００ | ０．１０７ | ０．１００ | ０．０８２ | ０．１１６ |
| 5月16日 （金） | ０．１００ | ０．１０１ | ０．０９８ | ０．０９６ | ０．１４１ |
| 5月21日 （水） | ０．１００ | ０．０９７ | ０．１０３ | ０．１０３ | ０．１１５ |
| 5月23日 （金） | ０．０９６ | ０．１０７ | ０．１０２ | ０．１０３ | ０．１２６ |
| 5月28日 （水） | ０．０９４ | ０．１０７ | ０．１０５ | ０．１０３ | ０．１４１ |
| 5月30日 （金） | ０．０９２ | ０．１１９ | ０．０９９ | ０．０９２ | ０．１４２ |