焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月2日 （水） | ０．０９１ | ０．１０６ | ０．０９７ | ０．０９５ | ０．１２９ |
| 7月4日 （金） | ０．０９１ | ０．０９３ | ０．０９０ | ０．０８６ | ０．１１３ |
| 7月9日 （水） | ０．１００ | ０．０９３ | ０．１０１ | ０．０９１ | ０．１１３ |
| 7月11日 （金） | ０．０９０ | ０．１０２ | ０．０８７ | ０．１０７ | ０．１２０ |
| 7月16日 （水） | ０．１０３ | ０．０９２ | ０．０９７ | ０．０９９ | ０．１２４ |
| 7月18日 （金） | ０．０９１ | ０．０９８ | ０．０９５ | ０．０９９ | ０．１３７ |
| 7月23日 （水） | ０．１００ | ０．０８９ | ０．１０７ | ０．１００ | ０．１２９ |
| 7月25日 （金） | ０．０９２ | ０．１０９ | ０．１１０ | ０．１００ | ０．１２８ |
| 7月30日 （水） | ０．１０１ | ０．１０６ | ０．１０５ | ０．１０８ | ０．１１９ |