焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月1日 （金） | ０．０９８ | ０．０９５ | ０．１０３ | ０．０８８ | ０．１２３ |
| 8月6日 （水） | ０．０８２ | ０．１０５ | ０．０９９ | ０．０７２ | ０．１１０ |
| 8月8日 （金） | ０．０８８ | ０．０９７ | ０．１０３ | ０．１０１ | ０．１１５ |
| 8月13日 （水） | ０．０９８ | ０．０９２ | ０．１００ | ０．０９０ | ０．１００ |
| 8月15日 （金） | ０．０９５ | ０．１０４ | ０．１１６ | ０．０８７ | ０．１２４ |
| 8月20日 （水） | ０．０８７ | ０．０９６ | ０．１０４ | ０．０９４ | ０．１２９ |
| 8月22日 （金） | ０．０８３ | ０．０９３ | ０．０９４ | ０．０８９ | ０．１１２ |
| 8月27日 （水） | ０．０９０ | ０．０９８ | ０．０９７ | ０．０８７ | ０．１１３ |
| 8月29日 （金） | ０．０９６ | ０．０９９ | ０．０９４ | ０．０８９ | ０．１１４ |