焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月3日 （水） | ０．０８７ | ０．０８６ | ０．０９５ | ０．０８９ | ０．１２１ |
| 9月5日 （金） | ０．０９９ | ０．０８３ | ０．１０２ | ０．０９８ | ０．１２３ |
| 9月10日 （水） | ０．０８７ | ０．０９５ | ０．０９２ | ０．０９１ | ０．１１１ |
| 9月12日 （金） | ０．０９７ | ０．０９９ | ０．０８８ | ０．１０５ | ０．１１１ |
| 9月17日 （水） | ０．０８９ | ０．０９３ | ０．０８９ | ０．０８７ | ０．１３４ |
| 9月19日 （金） | ０．０９１ | ０．１０３ | ０．１０２ | ０．０８９ | ０．１０１ |
| 9月24日 （水） | ０．０９１ | ０．０９８ | ０．０９５ | ０．０８７ | ０．１０３ |
| 9月26日 （金） | ０．０８４ | ０．０９０ | ０．０９１ | ０．０９１ | ０．１１６ |