焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月5日 （水） | ０．０８５ | ０．０８５ | ０．０８８ | ０．０８８ | ０．１２６ |
| 11月7日 （金） | ０．０７７ | ０．０８０ | ０．０８１ | ０．０９６ | ０．１１２ |
| 11月12日 （水） | ０．０８２ | ０．０８７ | ０．０９３ | ０．０９０ | ０．１１４ |
| 11月14日 （金） | ０．０８９ | ０．０８９ | ０．０９７ | ０．０９８ | ０．１１２ |
| 11月19日 （水） | ０．０９２ | ０．１０２ | ０．０９８ | ０．０８５ | ０．１０４ |
| 11月21日 （金） | ０．０９５ | ０．０９１ | ０．０９０ | ０．０９０ | ０．１２９ |
| 11月26日 （水） | ０．０８４ | ０．０９５ | ０．０９５ | ０．０８２ | ０．１１５ |
| 11月28日 （金） | ０．０９１ | ０．０９３ | ０．０９６ | ０．０８９ | ０．０９３ |