焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月7日 （水） | ０．０６７ | ０．０７９ | ０．０７７ | ０．０８７ | ０．１１４ |
| 1月9日 （金） | ０．０６７ | ０．１０４ | ０．０８０ | ０．０９７ | ０．１０９ |
| 1月14日 （水） | ０．０８１ | ０．０９１ | ０．１００ | ０．０８２ | ０．１０３ |
| 1月16日 （金） | ０．０９２ | ０．０９９ | ０．０９９ | ０．０９０ | ０．１０５ |
| 1月21日 （水） | ０．０８１ | ０．０９０ | ０．０８９ | ０．０８６ | ０．１１７ |
| 1月23日 （金） | ０．０７８ | ０．０８３ | ０．０９０ | ０．１００ | ０．１１４ |
| 1月28日 （水） | ０．０８５ | ０．０９０ | ０．０７９ | ０．０８８ | ０．１０６ |