（ＨＰ用）　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年２月６日

南部クリーンセンター

放射線量の距離減衰に関する測定結果について

日頃より，柏市第二清掃工場(南部クリーンセンター)の運営について，ご理解とご協力をいただき，厚くお礼申し上げます。

先日，第二清掃工場隣接町会及び自治会を対象とした，放射線量の距離減衰に関する公開測定を行いました。結果については，下記のとおりです。今後の焼却灰対策や清掃行政をご理解いただくための参考としてください。

記

１　測定日時　　平成２７年２月４日（水）午後５時～５時３０分

２　測定会場　　柏市第二清掃工場内プラットホーム

３　参加者　　　第二清掃工場隣接町会及び自治会　計１０人

４　測定の対象　指定廃棄物（放射能濃度14,417Bq/kg（ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ:平成25年2月時点，重量600kg)の放射線

５　測定機器　　クリアパルス㈱製　Mr.Gamma A2700型

検出方式 シンチレーション式

測定放射線 γ線

６　測定結果　　次表のとおり

（単位：μSv/h（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間））

| 指定廃棄物からの距離 | ０ｍ | ０.5ｍ | １ｍ | ２ｍ | １０ｍ | ２０ｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定廃棄物 なし | 0.074 | 0,069 | 0.061 | 0.068 | 0.059 | 0.061 |
| 指定廃棄物 あり | 1.245 | 0.327 | 0.170 | 0.119 | 0.057 | 0.066 |