焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月4日 （水） | ０．０８０ | ０．０９７ | ０．０９３ | ０．０９３ | ０．１１６ |
| 2月6日 （金） | ０．０６８ | ０．０８３ | ０．０７６ | ０．０８８ | ０．１２０ |
| 2月13日 （金） | ０．０８８ | ０．０８８ | ０．０８８ | ０．０９３ | ０．１０３ |
| 2月18日 （水） | ０．０８１ | ０．０６４ | ０．０６７ | ０．０９３ | ０．１００ |
| 2月20日 （金） | ０．０８６ | ０．１０１ | ０．０９２ | ０．０８０ | ０．０９７ |
| 2月25日 （水） | ０．０８３ | ０．０９１ | ０．０８４ | ０．０８２ | ０．１０９ |
| 2月27日 （金） | ０．０７６ | ０．０７４ | ０．０８３ | ０．０８９ | ０．１１４ |