焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月4日 （水） | ０．０８４ | ０．０８０ | ０．０９５ | ０．０９１ | ０．１０８ |
| 3月6日 （金） | ０．０７９ | ０．０８０ | ０．０８５ | ０．０７７ | ０．１０３ |
| 3月11日 （水） | ０．０８３ | ０．０９２ | ０．０８２ | ０．０９６ | ０．１１９ |
| 3月13日 （金） | ０．０７７ | ０．０８３ | ０．０８４ | ０．０８５ | ０．１０６ |
| 3月18日 （水） | ０．０８８ | ０．０９８ | ０．０９４ | ０．０９０ | ０．０９６ |
| 3月20日 （金） | ０．０９８ | ０．０８７ | ０．１０４ | ０．０７９ | ０．１１０ |
| 3月25日 （水） | ０．０６８ | ０．０７７ | ０．０９８ | ０．０８７ | ０．１２３ |
| 3月27日 （金） | ０．０８７ | ０．０８８ | ０．０９１ | ０．０８１ | ０．１０１ |