柏市最終処分場での放射線量測定結果について

柏市最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　CP-100

2

4

測定箇所

1

3

8

5

10

旧水処理施設前

柏市最終処分場

7

9

11

柏市最終処分場

前原会館前

6

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月2日 （水） | 0.05ｍ | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.08 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.12 |
|  | 1.0ｍ | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.11 |
| 4月4日 （金） | 0.05ｍ | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.06 |
|  | 0.5ｍ | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.10 |
|  | 1.0ｍ | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.12 |
| 4月9日 （水） | 0.05ｍ | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.08 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.11 |
| 4月11日 （金） | 0.05ｍ | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.08 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.10 |
|  | 1.0ｍ | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.11 |
| 4月16日 （水） | 0.05ｍ | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.07 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.10 |
|  | 1.0ｍ | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.13 |
| 4月18日 （金） | 0.05ｍ | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.07 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.12 |
|  | 1.0ｍ | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.12 |
| 4月23日 （水） | 0.05ｍ | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.08 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.10 |
|  | 1.0ｍ | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.13 |
| 4月25日 （金） | 0.05ｍ | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.06 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.27 | 0.25 | 0.12 |
|  | 1.0ｍ | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.10 |
| 4月30日 （水） | 0.05ｍ | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.08 |
|  | 1.0ｍ | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.11 |