焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月1日 （水） | ０．０８９ | ０．０９５ | ０．０９３ | ０．０８５ | ０．１１２ |
| 4月3日 （金） | ０．０８１ | ０．０８４ | ０．０９５ | ０．０８５ | ０．０９７ |
| 4月8日 （水） | ０．０７７ | ０．０７１ | ０．０７６ | ０．０８１ | ０．１０４ |
| 4月10日 （金） | ０．０７８ | ０．０８９ | ０．０７５ | ０．０９４ | ０．０９３ |
| 4月15日 （水） | ０．０８８ | ０．０７５ | ０．０９１ | ０．０７３ | ０．１００ |
| 4月17日 （金） | ０．０９０ | ０．０８８ | ０．０８９ | ０．０８３ | ０．０９９ |
| 4月22日 （水） | ０．０８２ | ０．０８３ | ０．０８２ | ０．０８８ | ０．１０７ |
| 4月24日 （金） | ０．０８０ | ０．０７７ | ０．０８１ | ０．０８５ | ０．１０９ |