柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月3日 （水） | 0.05ｍ | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
|  | 0.5ｍ | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| 6月5日 （金） | 0.05ｍ | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| 6月10日 （水） | 0.05ｍ | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
|  | 1.0ｍ | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| 6月12日 （金） | 0.05ｍ | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| 6月17日 （水） | 0.05ｍ | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
|  | 0.5ｍ | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| 6月19日 （金） | 0.05ｍ | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
|  | 0.5ｍ | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| 6月24日 （水） | 0.05ｍ | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
|  | 0.5ｍ | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
|  | 1.0ｍ | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| 6月26日 （金） | 0.05ｍ | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
|  | 0.5ｍ | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
|  | 1.0ｍ | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |