焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月3日 （水） | ０．０７５ | ０．０８９ | ０．０８５ | ０．０８６ | ０．０８６ |
| 6月5日 （金） | ０．０８３ | ０．０８６ | ０．０８１ | ０．０６２ | ０．０８９ |
| 6月10日 （水） | ０．０８４ | ０．０８８ | ０．０８５ | ０．０９８ | ０．１２３ |
| 6月12日 （金） | ０．０８０ | ０．０７６ | ０．０７７ | ０．０８２ | ０．１１６ |
| 6月17日 （水） | ０．０７６ | ０．０８７ | ０．０８８ | ０．０７５ | ０．０９８ |
| 6月19日 （金） | ０．０９６ | ０．０９２ | ０．０７８ | ０．０８７ | ０．１０５ |
| 6月24日 （水） | ０．０８２ | ０．０９８ | ０．０９８ | ０．０９３ | ０．１００ |
| 6月26日 （金） | ０．０８６ | ０．０９２ | ０．０９０ | ０．０８７ | ０．１１７ |