焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月1日 （水） | ０．０７７ | ０．０８７ | ０．０７２ | ０．０９４ | ０．１０６ |
| 7月3日 （金） | ０．０８３ | ０．０７９ | ０．０８４ | ０．０７４ | ０．１１０ |
| 7月8日 （水） | ０．０８８ | ０．０９３ | ０．０７９ | ０．０８７ | ０．０９３ |
| 7月10日 （金） | ０．０９２ | ０．０７８ | ０．０７７ | ０．０８８ | ０．１０２ |
| 7月15日 （水） | ０．０８４ | ０．０９９ | ０．１０３ | ０．０８６ | ０．１０８ |
| 7月17日 （金） | ０．０７０ | ０．０８４ | ０．０９１ | ０．０８８ | ０．１０４ |
| 7月22日 （水） | ０．０６７ | ０．０８１ | ０．０９１ | ０．０８７ | ０．１３４ |
| 7月24日 （金） | ０．０７８ | ０．０９１ | ０．０９７ | ０．０９６ | ０．１０４ |
| 7月29日 （水） | ０．０７８ | ０．０９１ | ０．０８４ | ０．０９１ | ０．１１５ |
| 7月31日 （金） | ０．０８５ | ０．０９０ | ０．０９９ | ０．０８５ | ０．１２２ |