焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月5日 （水） | ０．０８２ | ０．０８６ | ０．０８８ | ０．０８２ | ０．１００ |
| 8月7日 （金） | ０．０９２ | ０．１００ | ０．１２３ | ０．０８９ | ０．１２３ |
| 8月12日 （水） | ０．０８４ | ０．０９０ | ０．０９２ | ０．０８０ | ０．１１６ |
| 8月14日 （金） | ０．０８８ | ０．０７７ | ０．０８８ | ０．０９８ | ０．１０７ |
| 8月19日 （水） | ０．０８０ | ０．０８５ | ０．０９５ | ０．０９２ | ０．１０６ |
| 8月21日 （金） | ０．０８１ | ０．０８９ | ０．０８０ | ０．０８７ | ０．１０５ |
| 8月26日 （水） | ０．０９５ | ０．０８１ | ０．０８２ | ０．０９１ | ０．１１３ |
| 8月28日 （金） | ０．０８８ | ０．０９１ | ０．０８４ | ０．０８６ | ０．１０９ |