焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月2日 （水） | ０．０７６ | ０．０８８ | ０．０９０ | ０．０８９ | ０．０８０ |
| 9月4日 （金） | ０．０８３ | ０．０８９ | ０．０９１ | ０．０９０ | ０．１０９ |
| 9月9日 （水） | ０．０８１ | ０．０８９ | ０．０７８ | ０．０８５ | ０．０８５ |
| 9月11日 （金） | ０．０８６ | ０．０８５ | ０．０９４ | ０．０８０ | ０．１０１ |
| 9月16日 （水） | ０．０９０ | ０．０９３ | ０．０８６ | ０．０８６ | ０．０９７ |
| 9月18日 （金） | ０．０６８ | ０．０７８ | ０．０７８ | ０．０８７ | ０．１０６ |
| 9月25日 （金） | ０．０７０ | ０．０８０ | ０．０７９ | ０．０９５ | ０．１０８ |
| 9月30日 （水） | ０．０８２ | ０．０８１ | ０．０８８ | ０．０９７ | ０．１０９ |