放射線マップ【青少年センター】

１

２

３

５

６

４

７

８

９

10

| ○平成２７年１１月２０日測定 （単位：マイクロシーベルト/毎時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定箇所 |  | 形状 | 100cm | 50ｃｍ | 5cm | 測定箇所 |  | 形状 | 100cm | 50ｃｍ | 5cm |
| ① | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ中央 | 芝 | 0.022 | 0.030 | 0.043 | ⑥ | ｷｬﾝﾌﾟ場 | 土 | 0.051 | 0.030 | 0.034 |
| ② | ｾｶﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ | 土 | 0.051 | 0.052 | 0.089 | ⑦ | ｷｬﾝﾌﾟ場炊事場 | 土 | 0.064 | 0.055 | 0.059 |
| ③ | 北門 | 芝 | 0.071 | 0.058 | 0.049 | ⑧ | 南門 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.064 | 0.046 | 0.054 |
| ④ | 多目的室入口 | 芝 | 0.057 | 0.049 | 0.047 | ⑨ | 西門 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.065 | 0.0477 | 0.056 |
| ⑤ | きぼうの園前 | 芝 | 0.044 | 0.042 | 0.029 | ⑩ | ｾﾝﾀｰ入口 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.067 | 0.046 | 0.052 |