## Sheet1
公立保育園給食（実際に提供した給食）検査の結果について
柏市役所 こども部 保育課
1 | 検査機関 ： |  |  | 財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
2 | 検査方法 ： |  |  | （１） ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリーによる核種分析
（２） 保育園給食で実際に提供した１～２歳児１食を６日分ごとに検査
3 | 採取期間 ： |  |  | 平成 24 |  | 年 | 10 | 月 | 9 | 日 | ～ | 平成 | 24 | 年 | 10 | 月 | 15 | 日
4 | 検 査 日 ： |  |  | 平成 24 |  | 年 | 10 | 月 | 16 | 日
5 | そ の 他 ： |  |  | （１） 検出下限値とはこの検査機器で算出することが出来る最小の値であり，検査環境，検体の状
態等によって一定ではありません。
（２） 算出に当たっては，経口摂取による実効線量係数（mSv／Bq)，保育園は１～６歳（幼児）の係
数（厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課・緊急時における食品の放射能測定マニュア
ルより引用）を使用しました。
（３） 預託実効線量とは，２０歳以下の子どもは７０歳になるまでに被ばくする線量，大人は内部被
ばくしてから５０年間に被ばくする線量です。
6 | 検査結果および内部被ばくの預託実効線量
※ １～２歳児の喫食量を計量し，総重量を計測した。
【算出根拠】
計算式 ： 「検出下限値(Bq/Kg)」×「実効線量係数（mSv／Bq)」×「実際の喫食総重量(Kg)」
＝放射性セシウム内部被ばく預託実効線量（mSv) となる
算出に当たっては，経口摂取による実効線量係数（mSv／Bq)，１～６歳（幼児）を使用した。
（例）セシウム１３４の検出下限値が０．５６ セシウム１３７の検出下限値が０．６７給食の総重量４．３０kgの場合
| 0.56 | × | 1.3e-05 |  |  | × | 4.3 |  | + | 0.67 | × | 9.7e-06 |  |  | × | 4.3 |  | ＝ | 5.9e-05
| (Bq/Kg) |  | （mSv／Bq) |  |  |  | (Kg) |  |  | (Bq/Kg) |  | （mSv／Bq) |  |  |  | (Kg) |  |  | （mSv)
【各保育園の計算式について】
| 園Ｎo | セシウム１３４ | [7 empty] | + | セシウム１３７ | [7 empty] | ＝ | 放射性セシウム 内部被ばく 預託実効線量 （mSv)
|  | 検出下限値 (Bq/Kg) |  | × | 実効線量係数 （mSv／Bq) |  | × | 喫食総重量 (Kg) |  |  | 検出下限値 (Bq/Kg) |  | × | 実効線量係数 （mSv／Bq) |  | × | 喫食総重量 (Kg)
| 1 | 0.56 |  | × | 1.3e-05 |  | × | 4.3 |  | + | 0.67 |  | × | 9.7e-06 |  | × | 4.3 |  | ≒ | 5.9e-05
| 2 | 0.52 |  | × | 1.3e-05 |  | × | 3.47 |  | + | 0.58 |  | × | 9.7e-06 |  | × | 3.47 |  | ≒ | 4.3e-05
| 3 | 0.65 |  | × | 1.3e-05 |  | × | 3.49 |  | + | 0.62 |  | × | 9.7e-06 |  | × | 3.49 |  | ≒ | 5e-05