南部クリーンセンターの焼却灰の放射能濃度低減対策検証の結果について

資料１

| 主な内容 |  |
| --- | --- |
| 7月1日 | 焼却灰の放射能濃度低減対策検証試験運転①（7月1日～4日） 内容：(1) 草木枝葉を除外 (2) 焼却灰の溶融処理を行わない (3) 溶融停止に伴う焼却灰の固化剤・薬剤の添加量の変更調整 (4) 焼却灰の放射性セシウム濃度測定・成分分析試験（溶出試験，熱しゃく減量試験） 結果：放射能濃度は最終処分場受入基準をクリアすることを確認 固化剤・薬剤の添加量については，引き続き調整 |
| 8月2日 | 焼却灰の放射能濃度低減対策検証試験運転②（8月2日～6日） 内容：上記①の検証試験運転と同様に実施し，放射性セシウム濃度を監視しながら，薬剤等の添加量を調整 結果：放射性セシウム濃度，成分分析試験が最終処分場受入基準をクリアすることを確認 放射性セシウム濃度 主灰 115～ 250Bq/kg 飛灰固化物 1,227～1,991Bq/kg 成分分析試験 全項目受入基準値以内 |
| 8月21日 | 焼却灰の処分先を確保（市外の民間最終処分場） |
| 9月9日 | 運転再開（焼却灰の搬出開始は9月10日） |