柏市下水道経営委員会会議録

１　開催日時

平成３０年５月１６日（水）　午後３時～午後５時

２　開催場所

柏市役所　分庁舎２ ２階　第１・２会議室

３　出席者（※委員氏名の記載の順序は，不同です。）

（委員）

落合委員，谷委員，佐藤委員，近藤委員，横土委員，桑嶋委員，伊藤委員，竹内委員，中屋委員，高橋委員，平石委員，稲田委員，黒駒委員，森脇委員

（事務局）

君島土木部長，内田土木部次長兼下水道整備課長，大作下水道維持管理課長，横枕雨水排水対策室長，原下水道経営課長　他８名

４　議題

(１) 平成２９年度実施事業報告

(２) 平成３０年度予算

(３) 平成３０年度実施事業の概要

５　議事（要旨）

(１) 平成２９年度実施事業報告

事務局より平成２９年度実施事業について報告を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ８　LINEスタンプの売上げはどのくらいか。【中屋委員】

Ａ: １年間で税込み約１，０００円の収益となった。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ４　市街化調整区域にも下水道を整備するのか。【近藤委員】

Ａ: 昨年下水道整備率が９０％に達する見込みとなり，以前より要望のあった市街化調整区域についても計画に入れた。また，区域外流入として，すでに公共下水に接続している箇所もある。【事務局】

Ｑ: 市街化調整区域は浄化槽を設置していると思うが，下水道を整

備する必要があるのか。【近藤委員】

Ａ: 通常は浄化槽により処理をするが，下水道整備の要望があったためである。【事務局】

(２) 平成３０年度予算

事務局より平成３０年度予算について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑は特になし。

(３) 平成３０年度実施事業の概要

事務局より平成３０年度実施事業の概要について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ１２　雨水整備費のうちの浸水対策とは，どのような事

業か。【高橋委員】

Ａ: 資料Ｐ１３　浸水対策の主な事業として，今谷上町地区など

で大堀川右岸第８排水区雨水枝線工事がある。浸水地域を解消

するため，幹線に接続する管の整備をしている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１５　降雨により計画汚水量より下水量が増えた場合は，

汚水の一部が河川に流れてしまっているということか。【中屋委

員】

Ａ: 合流式の管は通常汚水のみが流れているが，雨が降り極端に

下水量が増えて手賀沼流域下水道へ流す計画汚水量を超えると，

一時的な貯留はするものの，さらにそれを超えた分は大堀川に

放流している。【事務局】

Ｑ: 放流はどのくらいの頻度で発生しているのか。【中屋委員】

Ａ: 年間約４０回発生している。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１３　今後浸水対策しなければいけない箇所は何箇所あ

るのか。【黒駒委員】

Ａ: 柏市の浸水ハザードマップでは，過去の浸水被害があった箇

所を色分けして示している。特に平成２０年に発生した台風で

は５１６件の床上・床下浸水の被害が発生した。これをもとに

約１３箇所の被害地区があると捉えており，雨水管の整備等の

対策を行っている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１２　広報活動費はどこに含まれるのか。【平石委員】

Ａ: 営業費用に含まれる。【事務局】

Ｑ: 広報活動費は年間どのくらいかかっているのか。【平石委員】

Ａ: 約１００万円である。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１１　汚水処理費用が増加しているが，流域下水道への

支払金額が増えているということか。【佐藤委員】

Ａ: そのとおりである。【事務局】

Ｑ: 流域下水道への支払額は毎年変わるのか。【佐藤委員】

Ａ: 単価は５年に１度の見直しであり，昨年は変更の年ではない

が，金額は流入水量により変わってくる。【事務局】

Ｃ: 年間の処理水量や汚泥の処分費などにより，毎年全体の処理

費用が変わるので，それに応じて支払額も変わってくる。見込

まれる流入水量に単価をかけた金額を県に負担金として支払っ

てもらい，最終的に翌年度精算している。【横土委員】

Ｃ: 平成２９年と平成３０年で汚水量はほとんど変わらないが，

汚水処理費用は若干増えている。単価が改定されたのか。【佐藤

委員】

Ｃ: 単価が改定されたのではなく，実際の処理費用が多くかかっ

たということである。費用が変動する大半の要因は電気料金で

ある。汚水処理費用のうち３割から４割が電気代のため，電気

料金の値上げがあると処理費用も上がる。【横土委員】

Ｑ: 資料Ｐ２・１２　県への建設負担金が３倍になっている要因は

何か。【稲田委員】

Ａ: 四捨五入の関係で３倍になっているが，実際は平成２９年度

が約１．３億円，平成３０年度は約２．７億円である。増加の

要因の多くは手賀沼流域下水道分の負担金である。【事務局】

Ｃ: 手賀沼流域下水道は新規事業を行っているのか。【稲田委員】

Ｃ: 新規事業はないが，手賀沼終末処理場は供用から３５年経過

しており，設備の更新を行っている。また，今年度から最終沈

殿池の臭気防止対策として，蓋を設置する工事に着手している。

【横土委員】

Ｑ: 資料Ｐ１４　以前流域全体の見直しをして，下水道整備の効率

が悪い箇所は計画からはずすという話があったと思うが，今回市

街化調整区域を下水道区域に編入をしている。柏市の方針として

は下水道計画区域を増やすのか，減らすのか。【稲田委員】

Ａ: 下水道の全体計画の面積は変更しない。実際，事業に着手す

るための事業計画の変更として，市街化調整区域についてもそ

の計画の中に含め，区域を増やしていく方針である。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１５　分流化について検討しているとのことだが，柏駅

東口周辺も合流区域だったと思うが。【稲田委員】

Ａ: 一部は合流区域である。【事務局】

Ｑ: 柏駅東口地区の分流化計画はどうなっているのか。【稲田委員】

Ａ: 柏駅東口地区だけの数字はないが，柏駅周辺の合流区域は１

９２ヘクタールある。その区域において，平成３７年度までに

面積割合で４４％の分流化を完了することを目標としている。

また，現在の進捗状況は平成２６年度末で２１％である。【事務

局】

Ｑ: 柏市の下水道接続率はどのくらいか。【横土委員】

Ａ: 平成２８年度末で９０％である。【事務局】

Ｃ: 資料Ｐ１１　平成２８年度決算及び平成２９年度決算見込み

において，経費回収率が１００％を超えているが，下水道に接

続していない１０％の人にも下水道へ接続してもらい，下水道

の整備効果を高めるよう努力して欲しい。【横土委員】

Ｑ: 分流化は多額の費用がかかる事業なので，概算費用があると計

画が立てやすいのではないか。分流管の整備後は宅内からの接続

工事も必要になってくると思うが。【佐藤委員】

Ａ: 管の整備後，最終的には宅内からの排水も雨水と汚水に分け

る工事を市民の方々にお願いすることとなる。【事務局】

Ｑ: 今までも分流化の事業は行っていたか。【佐藤委員】

Ａ: 行っている。特に雨水管の整備を進めている。汚水の幹線は

整備が進んでいるが，枝線の整備が遅れている。よって，まだ

個々のお宅の接続切替については積極的にお願いしていない。

【事務局】

Ｑ: これまでの経験で，分流管の整備後，宅内の管の接続切替につ

いて市民の協力は容易に得られるものか。【佐藤委員】

Ａ: 整備が完了した地区の方に対して，切替の依頼はしているが，

その後実際に何箇所が切り替わったかは把握していない。【事

務局】

Ｃ: 合流区域において新築や建て替えの際に，宅内排水設備は

汚水管と雨水管のルートをそれぞれ作り，最終桝で合流して合

流管に流れるようにしており，今後分流化されたときに切り替

えられるようになっている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２・１２　平成２９年度決算と平成３０年度予算で整備

にかかる費用が２０億円増加しているが，計画通りか。【落合委

員】

Ａ: 平成２９年度の実績と平成３０年度の予算では，特に建設改

良費の金額に差があるが，実際の事業規模は変わらない。平成

２９年度決算では工事の繰越があり，予算執行できなかった分

がある。計画に沿い，平準化して工事を進めている。【事務局】

Ｑ: 将来的には，合流区域をすべて分流化するのか。【落合委員】

Ａ: その計画である。【事務局】

Ｑ: どのくらいの期間がかかるのか。【落合委員】

Ａ: 期間の目標は立っていない。【事務局】

６　その他

事務局より上下水道の組織統合，下水道管路の包括的民間委託業務の２点について事業の進捗状況の報告を行った。

７　傍聴

(１) 傍聴者

０人

(２) 傍聴の状況

傍聴人なし

８　次回開催日時（予定）

平成３０年１１月 下旬