第２０回柏市下水道事業経営委員会会議録

１　開催日時

令和元年８月１９日（月）　午後３時～午後５時

２　開催場所

柏市役所　分庁舎２　第１・第２会議室

３　出席者（※委員氏名の記載の順序は，不同です。）

（委員）

落合委員，新井委員，板倉委員，伊藤委員，斉藤委員，椎名委員，竹内委員，髙橋委員，谷委員，内藤委員，中屋委員，沼澤委員，渡邉委員

（事務局）

君島土木部長，内田土木部次長兼下水道整備課長，大作下水道維持管理課長，横枕雨水排水対策室長，原下水道経営課長　他６名

４　議題

(1) 柏市下水道事業中長期経営計画の見直し

(2) 公共下水道受益者負担制度の見直し

５　議事（要旨）

議事に先立ち，下水道管路の包括的民間委託の実施状況について，事務局から報告を行い（資料３），この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下のとおりである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 包括的民間委託の調査業務は予定どおり進んでいるか。【落合委

員】

Ａ: 簡易調査の結果，詳細調査を進めるために想定外の費用が必

要であると判明しているが，予定どおり進んでいる。【事務局】

Ｑ: 調査する地区はどのような優先順位で決定し，進めているのか。

【中屋委員】

Ａ: 管きょの古い順である。【事務局】

(1) 柏市下水道事業中長期経営計画の見直し（資料１）

事務局から柏市下水道事業中長期経営計画の見直しについて説

明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は

以下のとおりである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 柏市の人口は現在４２万人を超えている。人口の予測は下水道

使用料の決定にも影響するので，柏市が公表している将来人口の

予測値と整合を図るべきである。【斉藤委員】

Ａ: 市の最新の人口の推移の予想では２０２５年にピークを迎え

ると見込まれている。下水道の全体計画を策定した時点と，現

在の人口推移の見込みが異なるので，計画の見直しに当たって

は最新の数値を用いる。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１９　ＧＩＳシステムでは，どのような情報が確認でき

るのか。【伊藤委員】

Ａ: 管の口径や土被り等の情報が入っている。【事務局】

Ｑ: 土被りは布設後に変わることもあると思うが。【伊藤委員】

Ａ: 標高で示しているので，地盤が変わったとしても数値は変わ

らない。【事務局】

Ｑ: ＧＩＳシステムは実情に即して更新されているのか。【伊藤委

員】

Ａ: 委託をして更新しているが，年１回なので最大１年程度の時

間差が生じてしまう。【事務局】

Ｃ: 資料Ｐ１３　地震対策として避難所となる小学校にマンホール

トイレの整備を進めているが，災害時にしっかりと活用されるよ

うに防災安全課とも協力して体制を整えてほしい。また，住民に

も周知を図ってほしい。【沼澤委員】

Ｑ: マンホールトイレはどのようなものか。【谷委員】

Ａ: 下水道管を整備しておき，災害時には倉庫などに保管されて

いる構造物を組み立て，学校のプールの水を利用して水洗トイ

レとして使用できるようにしたものである。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１０，１１　時間降雨５０ミリを基準に雨水管の整備を

進めていることと思うが，近年の集中豪雨でそれを超える降雨も

発生している。この基準を見直す予定はないのか。【板倉委員】

Ａ: 雨水管の整備は時間降雨５０ミリを基準としており，経費的

にもこの基準値を見直すことは難しい。そのため，ソフト面の

整備にも取り組んでいる。過去の最大時間降雨量である７９．

５ミリの雨が降った場合の浸水を想定した内水ハザードマップ

を公開しているので活用してほしい。【事務局】

Ｑ: 内水ハザードマップを紙媒体で自治会などの防災組織に配ると

いった周知，活用の取組は。【中屋委員】

Ａ: マップを必要とする方に活用してもらえるよう，今年度製作

する予定で検討している。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１６　地域環境の保全として，他に取り組んでいること

はあるか。【髙橋委員】

Ａ: 県の流域下水道の処理場で下水汚泥を焼却して，資源として

盛土材などの建設資材にする取組がある。【事務局】

Ｑ: 下水汚泥を利用した発電があると聞いたことがあるが。【沼澤

委員】

Ａ: 発電などの下水汚泥の資源化は，柏市が直接取り組んでいる

ことではないが，現在県が処理場の改築更新に当たり，検討を

している。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２１　技術力の維持とあるが，包括的民間委託を進めつ

つ市職員の技術力も維持していくための取組は。【新井委員】

Ａ: 民間委託により民間業者任せにならないよう，モニタリング

に注力している。委託導入前のように自身で調査し，監督する

業務も残して技術や技能の継承を図っていくべきと考えている。

【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１７　下水のエネルギー利用については県の取組である

ことを理由に計画から文言自体を削除してしまうのか。【落合委

員】

Ａ: 県に負担金を払うことで，間接的には関わっているが，直接

実施している事業ではないので，中長期経営計画からは割愛さ

せていただきたいと考えている。【事務局】

Ｃ: 柏市が主体となって進めていくというのは，難しい部分もあ

ると思うが，削除してもよいのだろうか。【中屋委員】

Ｑ: 下水熱の利用について，導入可能性も検討しないのか。【落合委

員】

Ａ: 下水熱の利用については，市が将来取り組む可能性として，

残しておくことも含めて，引き続き検討していく。【事務局】

Ｑ: マンホール蓋の特集などをメディアで見かけるが，「ちびまる子

ちゃん」のマンホール蓋を設置した静岡市のように，柏市にゆか

りのある漫画家，池田理代子氏に依頼するなどして，新しいデザ

インのマンホール蓋の設置を検討してみてはいかがか。【谷委員】

Ａ: マンホール蓋をきっかけに，下水道に興味を持ってもらうこ

とは大変重要なことである。引き続き様々な広報活動に取り組

んでいく。【事務局】

(2) 公共下水道受益者負担制度の見直し（資料２）

事務局から公共下水道受益者負担制度の見直しについて説明を

行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下

のとおりである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ１２　区域外接続の区域外申請面積とは，建築確認の面

積か。【中屋委員】

Ａ: そのとおりである。【事務局】

６　傍聴

傍聴者なし

７　次回開催日時（予定）

令和元年１１月２７日（水曜日）